Úvod

Vírus mačacej imunodeficiencie vyvoláva pomalú infekciu, charakterizovanú hlavne poškodením lymfocytov a makrofágov, hlavne CD4 lymfocytov. Tento vírus sa podobá vírusu humánnej imunodeficiencie (HIV). Obvykle sa objavuje po 5 rokoch veku kvôli dlhej inkubačnej dobe. Môže sa tiež prenášať pri blízkom a dlhodobom kontakte a transplacentárnej infekcii aj kolostrom. Ako náhle je jedinec infikovaný, zostáva nosičom celý život. FIV je izolovaný zo slín, krvi, sĺz a cerebrospinálnej tekutiny. Pri dvoch tretinách nakazených mačiek sa ochorenie zpôsobené vírusom nevyvíja (na rozdiel od HIV), pri zostávajúcej tretine  vírus modifikuje imunitnú odpoveď a tým spôsobuje imunodeficienciu, ktorá prípadne vedie k sekundárnym infekciám, ktoré môžu spôsobiť úhyn zvieraťa.

Princíp

SensPERTTM FIV Ab testovacia súprava na protilátky je vyrobená na detekciu protilátok proti vírusu mačacej imunodeficiencie z plnej krvi, séra alebo plazmy. Po absorbovaní do celulózovej podložky  protilátky proti FIV difundujú a viažu sa so zlatým konjugátom antigénu p24 vírusu mačacej imunodeficiencie v konjugačnej podložke a tak sa vytvára komplex antigén-protilátka. Tento komplex potom tvorí priamu sendvičovú väzbu antigén-protilátka-antigén s p24 antigénom (Ag) FIV v nitrocelulózovej membráne. Výsledky testu sa môžu objaviť na kontrolnej (C) a testovacej (T) línii, kde je použitý princíp imunochromatografie.

Charakteristika

1) Jednostupňový rýchly test na protilátky proti vírusu mačacej imunodeficiencie

2) Rýchle výsledky testu medzi 5 ~10 minútami

3) Nie je potrebné nákladné vybavenie

4) Jednoduché skladovanie a údržba

5) Vysoká čistota a vysoká kvalita materiálov testovacej súpravy zvyšuje jej citlivosť a špecifickosť.

Materiály (10 testov/súpravu)

1) Test---------------------------------------------------------------10 kusov

2) Riedidlo (roztok)-------------------------------------------------- 2 ml x 1 kus

3) Jednorazové kvapkadlo na odber vzoriek -------------- 10 kusov

Obsah

Jamka na vzorku (S: pre kvapkanie), testovacie línie (T) a kontrolné línie (C) sú označené na testovacom zariadení. Vo vnútri je prúžok tvorený podložkou na vzorku, konjugačnou podložkou, nitrocelulóznou membránou (testovací papier) a absorbčnou podložkou.

Účel

Detekcia protilátok proti vírusu mačacej imunodeficiencie z plnej krvi, séra alebo plazmy

Použitie

1) Vzorka

Mačacia plná krv, sérum alebo plazma

2) Postup testovania

a) Ak sú vzorka a testovacia súprava uskladnené v chlade (2~8 °C), nechajte ich pred použitím na 15~30 minút pri izbovej teplote.

b)  Vyberte zariadenie z obalu a položte ho na vodorovný povrch.

c) Použitím kvapkadla ako pipety získate vzorku a dajte 1 kvapku (40 µl) tejto tekutiny do jamky na vzorku (S).

d) Keď je celá vzorka úplne absorbovaná do jamky na vzorku (S), kvapnite asi 1 kvapku (40 µl) roztoku.

e) Výsledky testu vyhodnoťte medzi 5 ~ 10 minútami.

♠  Po 10 minútach považujte výsledky testu za neplatné.

3) Interpretácia výsledkov.

Purpurový prúžok by sa mal objaviť na kontrolnej línii bez ohľadu na výsledok testu. Výskyt ďalšieho prúžku na testovacej línii určuje výsledok.

Kontrolná línia (C): Táto línia by sa mala objaviť vždy bez ohľadu na prítomnosť protilátok proti FIV. Pokiaľ sa táto línia neobjaví, test by sa mal považovať za neplatný . Je to pravdepodobne spôsobené nečistým roztokom a nedostatkom vzorky. Tá by mala byť testovaná znova s novým roztokom.

Testovacia línia (T): Prítomnosť protilátok proti FIV určuje testovacia línia.

(1) Negatívne: Objaví sa len kontrolná línia.

(2) Pozitívne: Objaví sa testovacia a kontrolná línia.

(3) Znovu testovať

a)  Neobjaví sa testovacia ani kontrolná línia

- Objaví sa len testovacia línia

FIV pozitívne(+):

Pozitívny výsledok znamená, že mačka má protilátky proti FIV. Fakt, že výsledok je pozitívny

Nevyhnutne neznamená že je infikovaná. Pokiaľ bola mačka vakcinovaná pred 4 – 6 týždňami

Nemôže byť vylúčená možnosť interferencie. Pokiaľ je mačka mladšia ako 6 mesiacov, môžu byť prítomné materské protilátky

FIV negatívny (-):

Pokiaľ mačka nemá žiadne protilátky proti FIV, bolo by lepšie naplánovať vakcináciu .Pokiaľ máme podozrenie, že je mačka nakazená, ale má negatívny výsledok, je potrebné testovanie opakovať ešte 2 alebo 3krát.

Doba testu by mala spadať do doby serokonverzie.

Ďalšie vyšetrenie

Tento test je pre počiatočné vyšetrenie. O ďalšich vyšetreniach sa poraďte s veterinárom.

Upozornenia

1) Používajte len pre potreby in vitro diagnostiky pre mačky

2) Použite do 10 minút po otvorení obalu pretože testovacía súprava je veľmi citlivá na vlhkosť a môže sa znížiť jej účinnosť.

3) Pozor, aby ste sa nedotkli okienka na výsledok

4) Na každú vzorku by malo byť použité iné kvapkadlo

5) Na testovanie by mal byť použitý len priložený roztok

6) Nepoužívajte vzorku, preukazujúcu hemolýzu, alebo ktorá bola kontaminovaná mikroorganizmami , ktoré môžu spôsobiť nesprávne určenie negatívnych alebo pozitívnych výsledkov.

7) Zaobchádzajte so vzorkami opatrne. Môžu prenášať neznáme vírusy alebo infekčné baktérie.

8) Pokiaľ máte podozrenie na infekciu spôsobenú vzorkou používajte jednorazové rukavice a neskôr si umyte ruky.

9) Zlikvidujte dôkladným zničením po sterilizácii 121°C po viac ako1 hodinu.

10) Nepoužívajte súpravu, pokiaľ je obal roztrhnutý, nie je dobre utesnený  a súprava je po expirácii.

Podmienky skladovania

Testovacie súpravy skladované pri 2~30 °C môžu byť použité 18 mesiacov od dátumu výroby. Súpravu neskladujte pri teplote nižšej ako 2 °C. Pokiaľ sú súpravy skladované v chladnom prostredí, nechajte ich pred použitím  po dobu 15~30 minút pri izbovej teplote.

Výmena

Testovacíe súpravy sú vyrobené v rámci prísneho systému kontroly kvality. Avšak pokiaľ sa

znehodnotía počas dopravy , požiadajte nášho distribútora o ich výmenu.

# Text boxes

FIV Ab

FIV Ab

FIV Ab

FIV Ab

S

S

S

S